Обобщенные сведения о типичных нарушениях,

совершаемых субъектами хозяйствования

(по результатам 2 полугодия 2025 года)

| № п/п | Объекты контроля (надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических ' требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно- эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции | -Не своевременного проведения ремонтов производственных, вспомогательных и бытовых помещений, -не выполняется программа производственного лабораторного контроля | п. 31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 №146; п.п.6,8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов» от 30.03.2012 №32. |
| 2. | Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции | - реализация пищевой продукции не сопровождающаяся документами, обеспечивающими её прослеживаемость и подтверждающими качество и безопасность, - реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности, с признаками недоброкачественности, порчи. -не соблюдаются условия её хранения (реализации), установленные изготовителем, -пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза) | П.п. 12,40, 45,48 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г №7 «О развитии предпринимательства», ст.17 технического регламента таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №880, п.п. 127,169,131, 179,180 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 №132. |
| 3. | Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары | - снижение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства ответственны лицами. - лабораторное несоответствие реализуемых чулочно-носочных по показателю «каптоприл»; лабораторное несоответствие реализуемой парфюмерно-косметической продукции; лабораторное несоответствие продукции контактирующей с пищевыми продуктами по показателю «железо»; | п. п. 4, 6 санитарным норм и правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 №876; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 |
| 4. | Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения | содержания внутренней и прилегающей территории (несвоевременное проведение покоса травы участков озеленения); - содержание производственных и санитарно-бытовых помещений; наличие паспортов на вентиляционные системы, наличие результатов технических и санитарных испытаний, проводимых не реже 1 раза в три года отсутствие санитарно-гигиенического заключения на объекты производственной инфраструктуры отсутствие санитарно-гигиенического заключения на условия труда работающих | п.п..21,22 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 №16; п.п.15, 51, 116, 131,133, 135 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 №16; п.19 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента РБ от 23.11.2017 № 7 п.3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 п.2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, утвержденных постановлением Совета Министров республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 |
| 5. | Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | - содержания внутренней и прилегающей территории (несвоевременное проведение покоса травы участков озеленения); | п.17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента РБ от 23.11.2017 № 7 |

| 6. | Условия труда работающих | отсутствие/снижение контроля за использованием спецодежды и СИЗ; отсутствие комплектации медицинских аптечек согласно перечня вложений лекарственных средств, несвоевременное пополнение; снижение контроля за сроками годности лекарственных средств в медицинских аптечках | п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2020 №66; п.142 СанНиП от 08.02.2016 № 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Учреждения образования | Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания: - не соблюдение примерных двухнедельных рационов (необоснованная замена блюд, уменьшение выхода приготовленных блюд); - в части несоблюдения требований к условиям хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов; - в части несоблюдения технологии приготовления блюд; - в части несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима (нарушение режима мытья посуды, проведения уборки в помещениях и содержания технологического оборудования); | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 ( П. П. 147,143,156, 137,130,139) |
| 8. | Санаторно-курортные и оздоровительные организации | нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в части несоблюдения примерных двухнедельных рационов питания; в части содержание помещений, санитарно-технического и торгово-технологического оборудования в чистоте; не обеспечено исправное состояние санитарно-технического оборудования, торгово-технологического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений; в части соблюдения режимов дня в оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием | п. п. 67, 34, 6, 44 специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663; |
| 9. | Источники и системы питьевого водоснабжения | территория водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения не содержится в чистоте, не проведено своевременное окрашивание оборудования водозаборных сооружений; не соответствие питьевой воды гигиеническому нормативу по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | п.24 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (далее - ССЭТ от 19.12.2018 № 914) в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 № 85 п. 3 ССЭТ от 19.12.2018 № 914 |
| 10. | Объекты по оказанию бытовых услуг | не обеспечение текущего ремонта помещений; не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений объекта; не упорядочено хранится уборочный инвентарь | п. 5 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 (далее СЭТ от 16.05.2022 № 44); п.24 СЭТ от 16.05.2022 № 44 п.27 СЭТ от 16.05.2022 № 44 |
| 11. | Общежития и иные места проживания | не содержание в чистоте контейнерных площадок, расположенных на территории, прилегающей к общежитию, переполнение контейнеров для сбора ТКО; не проведение своевременного текущего ремонта в общежитиях; не содержание в чистоте помещений общежитий | п. 9 гл. II санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением МЗ РБ от 02.02.2023г. № 22; п.7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п.14, ССЭТ от 04.11.2019 № 740 |
| 12. | Жилые дома | не содержание в чистоте контейнерных площадок, переполнение контейнеров для сбора ТКО | п. 9 гл. II санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением МЗ РБ от 02.02.2023г. № 22 |
| 13. | Учреждения социального обслуживания |  |  |
| 14. | Территории населенных пунктов и организаций | - не своевременное удаление объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем состоянии | п.5.4 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2025 № 267) п.6 гл. II санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением МЗ РБ от 02.02.2023г. № 22 |
| 15 | Места погребения | - не проведение своевременного скашивания прилегающих территорий кладбищ и собственных территорий кладбищ; -несанкционированное складирование отходов на территории кладбищ; не содержание в чистоте контейнерных площадок | п. 5.4 Правил благоустройства от 28.11.2012 № 1087 (в редакции от 16.05.2025 № 267); п.8 СЭТ от 02.02.2023 № 22 |
| 16. | Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду |  |  |
| 17. | Радиационные объекты |  |  |
| 18. | Организации здравоохранения, иные организации индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность | - содержание мебели, медицинского и санитарно – технического оборудования; - несвоевременное проведение ремонтных работ; -нарушения при организации питания пациентов | п. 3, 7, 9, 25, 38 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7, п.67, 70, 74 СанПиН № 12 от 10.02.2017 № 12 п. 119 ССЭТ от 03.03.2020 № 130; п.113 СанПиН от 05.07.2017 № 73 |